附件2：

吉林省消防安全突出风险自检自查、评估、承诺报告表

排查单位：                                                                           日期：   年   月    日

| 检查项目 | 检查内容 | 情 况 | 具体情况 | 整改措施 | 整改时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、违规使用易燃可燃材料装修装饰 | 使用聚氨酯泡沫、聚苯乙烯等易燃可燃材料装修或者作隔热保温层 | □是□否 |  |  |  |
|  | 采用易燃可燃材料为芯材的彩钢板搭建 | □是□否 |  |  |  |
|  | 使用大量易燃可燃材料装饰 | □是□否 |  |  |  |
| 二、防火分隔不到位 | 建筑地下与地上部分、住宅与非住宅部分未按规范进行防火分隔 | □是□否 |  |  |  |
|  | 防火隔墙、防火卷帘、防火门等防火分隔设施缺失或者损坏 | □是□否 |  |  |  |
|  | 楼梯间、前室常闭式防火门常开。门窗孔洞、竖向管道井每层楼板处封堵不严密 | □是□否 |  |  |  |
| 三、消防设施损坏停用 | 火灾自动报警系统停用或者不能正常运行 | □是□否 |  |  |  |
|  | 消防水泵控制柜处于手动控制状态 | □是□否 |  |  |  |
|  | 自动喷水灭火系统、防火卷帘、机械防排烟等建筑消防设施不能正常联动 | □是□否 |  |  |  |
|  | 消火栓、自动喷水灭火系统不能正常供水 | □是□否 |  |  |  |
|  | 室外消火栓、水泵接合器被圈占、埋压 | □是□否 |  |  |  |
|  | 消防车道、消防车登高操作场地不能满足火灾扑救要求 | □是□否 |  |  |  |
| 四、疏散通道不畅通 | 疏散通道、安全出口数量不足或者被封闭、堵塞、占用 | □是□否 |  |  |  |
|  | 人员密集场所在门窗上设置广告牌等影响逃生和灭火救援的障碍物 | □是□否 |  |  |  |
| 五、违规设置“多合一”场所 | 住宿与生产、储存、经营合用场所设置在甲、乙类火灾危险性生产、储存、经营的建筑内 | □是□否 |  |  |  |
|  | 住宿与生产、储存、经营合用场所设置在三级及以下耐火等级的建筑内 | □是□否 |  |  |  |
|  | 住宿与生产、储存、经营合用场所设置在厂房和仓库内 | □是□否 |  |  |  |
|  | 住宿与生产、储存、经营合用场所设置在建筑面积大于2500平方米的商场市场等公共建筑内 | □是□否 |  |  |  |
|  | 住宿与生产、储存、经营合用场所设置在地下建筑内 | □是□否 |  |  |  |
|  | 住宿与生产、储存、经营合用场所设置在其他建筑内且不符合消防技术要求 | □是□否 |  |  |  |
| 六、电动自行车违规停放充电 | 停放在建筑门厅、楼梯间、共用走道以及地下室半地下室等室内公共区域 | □是□否 |  |  |  |
|  | 停放位置与周围可燃物未落实防火措施 | □是□否 |  |  |  |
|  | 采取“飞线”、入户等方式违规充电 | □是□否 |  |  |  |
| 七、易燃易爆单位设置不符合规范要求 | 生产、储存、经营易燃易爆危险品的单位与居住场所设置在同一建筑物内 | □是□否 |  |  |  |
|  | 生产、储存、经营易燃易爆危险品的单位与居住场所未保持足够的安全距离 | □是□否 |  |  |  |
|  | 人员密集场所违规使用、储存易燃易爆危险品 | □是□否 |  |  |  |
|  | 群租房、商场市场、施工工地等场所违规堆放易燃可燃物品 | □是□否 |  |  |  |
|  | 劳动密集型企业生产车间、“多合一”场所超量存放易燃易爆原材料或者半成品 | □是□否 |  |  |  |
| 八、重点岗位人员责任不落实 | 单位未依法建立消防安全责任机制，消防安全责任人、管理人及其职责不明确、责任不落实 | □是□否 |  |  |  |
|  | 单位重点岗位、重点工种人员消防职责不清 | □是□否 |  |  |  |
|  | 微型消防站不能及时有效处置初起火灾 | □是□否 |  |  |  |
|  | 消防控制室值班人员配备不足，未持证上岗，不会熟练操作设施设备 | □是□否 |  |  |  |
|  | 消防控制室值班人员对消防设施故障报警信息、火灾报警信息未及时进行处理、记录 | □是□否 |  |  |  |
|  | 微型消防站未按照要求配备人员、器材、装备 | □是□否 |  |  |  |
|  | 微型消防站培训、演练不到位 | □是□否 |  |  |  |
|  | 队员不能及时有效处置初起火灾 | □是□否 |  |  |  |
| 九、日常管理机制不健全 | 单位未定期开展建筑消防设施检测和维护保养，并完整准确记录 | □是□否 |  |  |  |
|  | 未定期开展防火检查巡查，并如实登记报告 | □是□否 |  |  |  |
|  | 未及时整改消除隐患问题，并落实安全防范措施 | □是□否 |  |  |  |
| 十、宣传教育培训不深入 | 未按照规定要求组织开展消防安全培训和疏散演练 | □是□否 |  |  |  |
|  | 单位检查整改隐患、扑救初起火灾、组织人员疏散、开展宣传培训能力不足 | □是□否 |  |  |  |
|  | 单位员工不了解本场所火灾危险性，不会报警、不会灭火、不会逃生 | □是□否 |  |  |  |
| 承诺：本场所不存在上述突出风险/现承诺已落实上述存在突出风险的防范措施，在规定时间内整改完毕。 承诺单位公章： |  |  |  |  |  |

自查单位消防安全责任人签字：                                           自查单位消防安全管理人签字：